STANDARDY 

Standardní vybavení – zděný patrový RD 
STANDARDNÍ PROVEDENÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ DOMU:
SVISLÉ NOSNÉ STĚNY      

Keramické tvarovky Wienerberger Porotherm Profi Dryfix 300mm 
https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/cihly/porotherm-30-profi-dryfix.html
ZATEPLENÍ STĚN


Zateplení 170 mm, systém Baumit Open
                                                          https://baumit.cz/reseni/zateplovaci-systemy/vysoce-prodysny-zateplovaci system-baumit-open
ZÁKLADOVÁ DESKA 
           S hydroizolací a izolací pro nízké nebo střední radonové zatížení




           https://www.dek.cz/produkty/detail/1010301469-glastek-al-40-
NOSNÝ STROP 1NP


Cihelné stropní vložky MIAKO 8-23/50 PTH pro konstrukci        

                                                          Porotherm strop
https://www.wienerberger.cz/zdivo-     porotherm/produkty/stropy.html
STROPY NAD 2NP
Zavěšené SDK podhledy, parozábrana, tepelná izolace

https://www.knauf.cz/d61-cz-knauf-systemy-pro-podkrovi
KROV


   

Dřevo, vč. Impregnace





https://www.kaspercz.cz/produkty/drevene-krovy_2/
KRYTINA    
Taška střešní taška TONDACH PLANOTON 11 
                                                          Planoton 11 - Engoba grafen (wienerberger.cz)
PODLAHA



Betonová podlaha, strojně hlazená





https://www.betonove-podlahy.eu
STŘEŠNÍ IZOLACE
Systém ISOVER

https://www.isover.cz/systemy-konstrukce/system-zatepleni-mezi-pod-krokvemi
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY, SVODY 
Titanzinek – Rheinzing


https://www.rheinzink.com/countries/cz/
OKNA                                              
Dols hliníková, barva antracit, trojskla 





https://dols.cz/hlinik/
OMÍTKY VENKOVNÍ     

Akrylátová směs, zrnitost 1.5 mm BAUMIT
                                                          https://baumit.cz/produkty/fasadni-omitky-a-barvy/fasadni-   barvy/baumit-granoporcolor
OPLOCENÍ VENKOVNÍ        
Boční a zadní oplocení pozemku 3D pletivo Antracit (výška 160 cm), s podhrabovými deskami

https://www.levne-pletivo.cz/3d-panel-zeleny-vyska-83-cm-drat-5-mm/

Přední oplocení Systém Safir, vč. vchodové branky a elektrické vjezdové brány

https://www.levnyplot.cz/kovove-plotove-dilce-jeklove/safir-brana-dvoukridlova--sirka-3500-x-vyska-1500-mm--bez-pohonu/
VENKOVNÍ VODOVODNÍ VENTIL
2 ks venkovní nezámrzný ventil SCHELL POLAR II 1/2"

https://www.schell.eu/cs-cz/produkty/armatury-pristrojovych-pripojek-a-rohove-ventily/armatury-pristrojovych-pripojek/armatury-pristrojovych-pripojek/nezamrzne-armatury-na-vnejsi-zdi/039980399/
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Parkovací stání a chodníček před vchodové dveře ze zámkové dlažby např. Best – Brila

https://www.best.cz/best-brila/colormix-brilant
ÚPRAVY POZEMKU


Hrubé terénní úpravy pozemku ze zeminy vytěžené na místě. 
Součástí standardního provedení nejsou sadové a zahradní úpravy.
STANDARDNÍ PROVEDENÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ DOMU:
DVEŘE VCHODOVÉ       Dols hliníkové, barva vnější antracit, se skleněnou výplní 




           vč. kování (klika, klika)





https://dols.cz/hlinik/
DVEŘE VNITŘNÍ                              Povrch lakovaný, hladké, kování, obložkové zárubně
(VEKRA)
https://www.vekra.cz/produkty/interierove-dvere/bile-lakovane/
DVEŘE K TERASÁM

Dols hliníkové, antracit, trojsklo (vč. kování a kličky)





https://dols.cz/hlinik/
PODLAHA OBYTNÉ MÍSTNOSTI
Dřevěná podlaha 14 mm vč. obvodových a přechodových

lišt (SIKO/dle výběru klienta) do výše ceny 1100,-/m2 https://www.lasamba.cz/drevena-podlaha-barlinek-dub-various-p20856?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gads_20732375247&utm_term=&gad_source=1&gbraid=0AAAAADuseAIaSlg_FPWpJ6UlfSd8zXqxd&gclid=CjwKCAjw5qC2BhB8EiwAvqa41sk9-mSUfPL-YC-BBNUc0ZWM0mOA3UoMNgEc2ypZFbtjE77tEvBcGhoCgykQAvD_BwE
PODLAHA VSTUPNÍ CHODBA      keramická velkoformátová dlažba  60 x 60 (SIKO nebo dle  

                                                         výběru klienta) do výše ceny 800,-/m2, např.:
https://www.siko.cz/dlazba-rako-betonico-seda-60x60-cm-   mat%20%20%20%20dak63791-1/p/DAK63791.1
OMÍTKY VNITŘNÍ                             Knauf sádrové stříkané, kovové rohy
                                                          https://www.knauf.cz/sadrove-omitky-knauf-etalon-kvality-a-obliby
MALBY                                             Dulux classic white  





https://www.dulux.cz/cs/produkty/dulux-classic-white
ODVĚTRÁNÍ                                     Odtah digestoře do exteriéru
ELEKTROINSTALACE                    Měď, bez osvětlovacích těles, kabelový vývod a kompletace, rozvody a rozmístění zásuvek a vypínačů podle projektové dokumentace, zásuvky a vypínače ABB Zoni, 2x vývod pro světlo nad vchodem a nad terasou, 2x venkovní zásuvka

https://nizke-napeti.cz.abb.com/zoni
VYTÁPĚNÍ                                        Teplovodní podlahové vytápění a tepelné čerpadlo NIBE

https://www.nibe.eu/cz/cs
ROZVOD INTERNETU
           Datový rozvod do každé místnosti
KOUPELNA, WC


Obklady – dle výběru klienta do výše ceny 900,-/m2 např.:
https://www.siko.cz/obklad-rako-betonico-biloseda-30x60-cm-mat-wakvk790-1/p/WAKVK790.1



Dlažba – dle výběru klienta do výše ceny 900,-/m2 např.:
https://www.siko.cz/dlazba-rako-betonico-seda-60x60-cm-mat-dak63791-1/p/DAK63791.1
SANITA

            Závěsné WC Geberit
https://www.siko.cz/cenove-zvyhodneny-zavesny-wc-set-geberit-do-lehkych-sten-predstenova-montaz-wc-sat-infinitio-sikoges3inf7/p/SIKOGES3INF7
 
Umyvadlo do výše ceny 4.000,-/Kč ks např.:

https://www.siko.cz/umyvadlo-sat-infinitio-60-5x46-5-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-satinf6046/p/SATINF6046

Umývátko do výše ceny 2.000,-/Kč ks např.:

https://www.siko.cz/umyvatko-sat-brevis-40-5x20-5-cm-otvor-pro-baterii-vpravo-satbre4020sr/p/SATBRE4020S
Vana do výše ceny 9.500,-/Kč ks např.:

https://www.siko.cz/obdelnikova-vana-sat-fusion-160x70-cm-akrylat-leva-i-prava-satvr160an/p/SATVR160AN
Sprchový kout do výše ceny 12.000,-/Kč ks např.: 
https://www.siko.cz/sprchovy-kout-ctverec-90x90-cm-sat-tex-sikotexq90crt/p/SIKOTEXQ90CRT
                                                          bez koupelnového nábytku, zrcadel apod.
KUCHYNĚ



kuchyňská linka a obklady kuchyňské linky nejsou součástí    

                                                          dodávky
Toto standardní vybavení je platné i v případě, pokud by v projektové dokumentaci bylo uvedené odlišné vybavení.

Objednatel (budoucí kupující) je povinen včas, nejpozději do 30 dnů od podpisu Rezervační smlouvy, uvést veškeré změny standardního vybavení, dispozic, rozvodů elektro, topení, vody, materiálů 
a zařizovacích předmětů. Všechny uvedené ceny jsou s DPH. Uvedené ceny jsou orientační.
NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍ FIRMY:
Elektroměr vč. poplatku za příkon jističe 32 Ampér (hradí si klient dle ceníku ČEZ – 630 Kč za Ampér)

Vodoměr vč. poplatku za smlouvu – hradí klient dle podmínek dodavatele vody
     Stránka 2 z 3

